招标文件

招标编号：MDYY2022002

类    别: 货物

项    目：吊臂吊塔等医疗设备采购项目

宁德市闽东医院

二○二二年六月十三日

招标公告

根据使用需要,我院将对下列项目进行招标，现欢迎投标人前来提交密封的投标文件。

1．招标文件编号：（MDYY2022002）

2．招标项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术 指标 | 采购单位 | 联系方式 | 控制总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊臂吊塔 | 2 | 见采购文件 | 宁德市 闽东医院 | 马先生05938981267 | 86000元 |
| 2 | 骨折治疗仪 | 3 |  |  |  | 93000元 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 179000元 |

3、有兴趣的投标人可于2022年6月17日（北京时间）上午9：30之前将投标文件提交到宁德市闽东医院设备科。

4、超过控制价的报价为无效报价。

5、投标人资格要求：

⑴凡有能力提供本招标文件所述货物的境内供应商；
⑵符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

※投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

6、投标截止时间：2022年6月17日（北京时间）上午9：30之前提交到宁德市闽东医院设备科，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7、开标时间：2022年6月17日（北京时间）上午9：30整。

开标地点：宁德市闽东医院

8、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间3日前，将问题以书面的形式提交到宁德市闽东医院，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

9、项目联系人：马先生          联系电话：0593-8981267

宁德市闽东医院

2022年6月13日

第二部份   投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、 投标文件应由下列部分组成：

（1）封面；

（2）投标函；

（3）投标资格证明文件；

（4）投标价格表；

（5）质量保证及售后服务承诺；

（6）授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

（1）营业执照副本复印件

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

（1）投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方由法定代表人或委托代理人（具有法定代表人委托书）附有效身份证明，以证明其投标资格。投标文件可采用专人送达或邮寄、快递等方式。

所投产品应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，投标产品属于一类医疗器械的应提供该产品《第一类医疗器械备案凭证》，属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的技术商务卷《标的说明一览表》中型号一致，否则将视为符合性审查不合格，投标无效）。

投标人应符合《医疗器械经营监督管理办法》的规定，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（所投产品属于二类、三类医疗器械）或第一类医疗器械生产备案凭证（所投产品属于一类医疗器械）；投标人为所投产品经销商且所投产品属于三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》 ，如所投产品属于二类医疗器械的，也可以提供《二类医疗器械的经营备案凭证》。

（2）投标文件须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

（3）投标有效期应满足招标文件要求；

（4）投标报价须一次报出不得更改的价格。

（5）投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

（6）一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

（7）投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

（8）投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足招标文件的要求。

（9）投标文件正本一份，副本二份。

（10）投标人必须提供采购项目技术内容及要求。

5、采购文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将以邮箱发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封。

2、本次邀请招标根据最低价评标法确定成交供应商。

3、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定的资格条件的；

（2）不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（3）超过预算价的报价。

（4）投标方所投产品超出投标方营业执照所规定经营范围的。

4、属下列情形之一的，应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

三、合同签订

1、评审结束后，由招标方通知中标供应商签订中标合同。

2、中标方应在收到通知后5日内与招标方签订合同签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

3、 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分    采购内容及要求

（一）吊臂吊塔主要技术参数

1、吊塔主体应采用高强度镁铝合金型材，防腐性高、易清洗，模具化生产。

2、表面采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过欧盟ROHS及抗菌检测。

3、吊塔主体全封闭式设计，吊塔防护等级不小于IPX6，以保证使用安全；承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移。（提供防护等级检测报告）。

4、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

5、吊塔采用平面推力球轴承，在很小的空间下可获得很高的轴向载荷和刚度（提供轴承实物图片）。

6、吊塔箱体可平移250mm，旋转角度≦340度，可以实现360度无缝隙覆盖。

7、气体终端通过CE认证，插拔次数20，000次以上，（提供专业机构检测报告）所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修，气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。（提供气体终端CE认证）

8、采用进口医用优质气体管路，须为三层管设计，为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性ISO 10993要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试。（提供检测报告证明）

9、仪器平台：尺寸可选，有防撞角设计。两侧配有不锈钢边轨,以方便固定小型的医疗仪器设备。

10、抽屉：尺寸可选，带阻尼式自动吸附功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞。

11、气体终端、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

（二）骨折治疗仪主要技术参数

1、额定输入功率：85VA。

2、输出通道：一路磁疗，一路高压静电和两路低频电疗组合输出。

3、治疗仪低频电疗性能

3.1 输出脉冲频率为15Hz～38Hz，分1～60级可调，单一频率允差±10％。

3.2 输出脉冲宽度应在0.15ms～100ms范围内。

3.3 输出脉冲强度不大于22V，分0～99级可调。

3.4 单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。

3.5 治疗模式分F1、F2、F3三种：F1输出为三个半波脉冲、F2输出为单个锯齿波脉冲、F3输出为单个尖波脉冲。

3.6 治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

4、治疗仪磁疗性能

4.1 磁疗头中心表面磁场强度不大于50mT，分档可调，最大档位12，允差±10％。

4.2 磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分1～16级可调，单一频率允差±10％。

4.3 治疗模式分M1、M2两种：M1为顺磁模式和M2为聚焦模式。

4.4 治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，允差±1min。

5、高压静电性能

5.1高压静电输出分三档可调，（允差±20%）：直流电压1档：1000V；直流电压2档：2000V；直流电压3档：3000V。

5.2治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，允差±1min。

6、治疗仪电疗时，所有输出控制器都设定到最大值，输出端电极开路运行10min后，再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

7、治疗仪在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。

8、电极片应选购具有第一类医疗器械备案信息的合格产品。

9、治疗仪主机尺寸：长585mm，宽365mm，高235mm。允差±5%。

10、电疗有效负载阻抗：500Ω。当额定负载阻抗变化±10%以内时对技术指标的影响可以忽略不计。

11、运行模式：连续运行。

12、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

13、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。

三、商务条件

1、交付地点：福建省宁德市福安市鹤山路89号
2、交付时间：合同签订后 (5) 天内交货
3、交付条件：设备按厂家产品验收标准及招标文件中招标内容及要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。设备安装、调试结束后，由中标方负责并同采购人及有关专家进行验收。

4、付款方式：设备验收合格后，中标方提供发票及相关证件后一个月内支付合同价款。

5、质保期和售后服务要求：

（1）中标供应商应对所提供仪器设备提供2年免费保修服务，免费保修期自验收合格之日起计算。

（2）在质量保证期内所投产品出现质量问题，采购人有权要求中标供 应商无条件更换，如更换后的产品再次出现质量问题，采购人有权退货并解除合同，因产品质量问题造成的所有损失，由中标供 应商承担。

（3）在质保期间出现故障，中标人应在接到采购人通知后4小时以内到场响应，8小时内确定解决方案。24小时内无法排除故障的，须在1个工作日内包换全新货物。

（4）中标人应根据采购人通知，在所承诺交付时间内负责将货物送至采购人指定地点。运输方式由中标人自行选择，所需运输费用由中标人承担。中标人应按合同规定的时间和数量与采购人做好货物移交验收工作。运输移交过程所发生的一切费用由中标人承担。中标人应制定详细的送货方案，以及拟安排配送本批货物的车辆（物流）、人员等具体情况。

6、报价要求

（1）投标报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：货物生产供应、人工费用、保管、运输、保险费、产品检验检测、设计、配送、包退、包换、包修、验收费、售后服务（含质保期内的上门服务）等一切与本项目有关的费用。投标人应充分考虑可能出现的其他风险,并在本次投标报价中自行考虑。

（2）报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

（3）本次采购不接受有选择性的投标方案和报价。报价内容必须包含招标文件所要求的招标要求及技术要求。

（4）投标人单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标之后不得再向采购人收取任何费用。

（5）投标人的投标报价超出本项目预算价的，视为投标无效。

注：本项目各条款均为实质性条款，不响应将导致投标文件无效。

第四部分   采购合同（参考文本）

（招标人与中标人根据项目特点自行拟定，服务采购合同不得对招标文件和投标文件内容进行实质性修改）

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方对             进行招标采购（招标编号：               ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总金额为人民币大写：                  元（￥     ）。

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：  送至甲方指定位置并安装完毕

2.2交货地点：  福安市鹤山路89号闽东医院指定位置

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、货款结算及支付

4、1乙方在货物验收合格后，持合同、验收报告书、销货发票，到采购单位办理货款结算手续。

4、2采购货款由采购单位直接向乙方转帐支付，验收合格之日起一个月内付清。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后  2 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若  5  小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的  0.5 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  5 ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的  1 ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1   天的，乙方应向甲方支付  500   元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 1

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方两份、乙方一份，具有同等效力。

甲方（需方）：                       乙方（供方）：

法人代表：                          法人代表：

授权代理人：                        授权代理人：

经办人：                            电话：

电话：                              地址：

地址：                              电传：

电传：                              邮编：

邮编：                              开户银行：

账号：

第五部份   投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号：MDYY2022001

合同包：

项  目：

投标方（公章）：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：投标函

致：宁德市闽东医院

我方接受贵方采购编号为               的采购，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为90个工作日。

5、我方同意在投标有效期内撤回投标，贵方有权不予退还保证金。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                        邮编：

网址：

电话：　  　　   传真：

投标方（公章）：

投标人代表签字：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：投标资格证明文件（自制）

（1）投标保证金

（2）营业执照副本复印件

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

格式4：投标价格表

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖公章）                         日期：     年     月    日

| 包号 | 采购项目 | 采购内容及要求 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

备注：1、供应商在投标时必须提供所投项目中包号、服务分项内容和报价，同时按第三部分“服务内容及要求”中提供各项服务的明细价格，并最终统计总价参加投标。

格式5：质量保证及售后服务承诺

质量保证及售后服务承诺函

宁德市闽东医院：

我公司                  承诺，我们提供的投标技术内容和服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：

格式6：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（授权单位）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加宁德市闽东医院组织的

的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具授权委托书。但须附法定代表人身份证复印件以证明其身份。