宁德市闽东医院安全生产风险评估项目内容与要求

根据我院安全管理及信息化发展需要，现针对安全生产风险评估服务项目进行市场调研，欢迎符合条件的潜在供应商报名参加。

一、项目内容如下

1.项目概况

为落实省委省政府、省卫健委关于安全生产的工作部署，切实提升医院安全生产保障能力和水平，实现“风险评估工作项目化、安全风险排查清单化、落实防控措施表单化、分类分级管控责任化”。为全面研究分析我院存在的安全风险与隐患，开展我院风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作。

2.服务地点

福建省宁德市福安市鹤山路89号(宁德市闽东医院)。

3.项目建设目标

对医院风险与隐患进行全面的摸底排查，并借助互联网、大数据等技术，建立双重预防管理平台，可在电脑端、手机端互联互通。

4.服务内容

4.1风险评估服务

4.1.1．风险识别服务：遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。涵盖医院安全管理全过程的所有工作，如消防、安防、行政管理、后勤保障、诊疗、护理等。风险点包含设施、作业、区域场所。

4.1.2．风险因素辨识服务：从设备设施、物品、人员出发，结合全面质量控制（TQC）：人、机、料、法、环、测六个方面和查找风险因素或风险载体，确定风险有害因素存在位置、存在方式并予以准确描述。

4.1.3.风险分级服务：根据风险评估结果，确定风险因素可导致不同事故类型的风险等级。

4.1.4.风险标识服务：针对全院整体平面、1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、仓库楼、停车楼、污水处理站、医疗废物暂存点提供安全风险等级四色标识服务，重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

4.2隐患排查服务

4.2.1制定隐患排查计划

明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点排查。

4.2.2治安安全排查服务

针对安全卡口、紧急求助、门禁管控、重点人员等方面进行排查。

4.2.3消防安全排查服务

针对火灾报警、灭火装置、电气安全、消防用水、可燃气体等方面进行排查。

4.2.4生产安全排查服务

针对中央空调、电梯安全、医用气体、配电系统等方面进行排查。

4.2.5环境安全排查服务

针对人员密度、房屋安全、污水处理、医疗垃圾等方面进行排查。

4.3配套软件

需提供配套软件，便于后期医院自行进行风险与隐患的动态管理。软件功能需包含隐患的闭环管理与风险的日常管理，持web端与app端。配套软件需免费开放对接接口。

4.4成果输出

4.4.1．输出《双预防体系建设指导文档》

输出形式：

（1）电子版：可编辑版Word文档一份、可打印版PDF文件一份。

（2）纸质版：纸质文档两份。

4.4.2．输出《风险辨识分析评价手册》

输出形式：

（1）电子版：可编辑版Word文档一份、可打印版PDF文件一份。

（2）纸质版：纸质文档两份。

4.4.3．输出《风险分级管控与隐患排查清单》

输出形式：

（1）电子版：可编辑版Word文档一份、可打印版PDF文件一份。

（2）纸质版：纸质文档两份。

4.4.4．安全风险四色图制作打印与张贴

通过风险分析评价清单，结合医院室内外平面地图，生成风险四色分布图。

4.4.5．风险告知卡制作打印与张贴

通过风险分析评价清单，生成医院风险告知卡。

4.5培训服务

4.5.1.生产安全教育培训

需提供具有专业资质的安全专家进行全院生产安全培训。

4.5.2.交付期内培训服务

成果资料完成与软件交付后，需组织医院相关工作人员进行集中培训。在集中培训结束后，针对不同科室的需求，安排点对点的培训服务。培训时间根据实际情况进行安排。

4.6保期内服务

4.6.1.维保期时长：项目验收后2年内。

4.6.2.服务内容

4.6.2.1数据更新服务

在维保期内，承诺提供高质量的系统数据更新服务。每年进行2次的数据更新。

4.6.2.2软件维保升级服务

保期内为医院提供 7×24 小时的技术支持服务。医院可以随时联系技术人员，获取帮助和解决问题。技术团队将在接到故障报告后的4小时开始进行故障排查和处理，争取在24小时恢复软件的基本功能。在维保期内，一旦系统有升级，需免费为医院提供全面的升级服务。

4.6.2.3软件培训使用服务

对于维保期内新加入的用户，需在其入职后的7天内安排一次全面的软件使用培训。每6个月组织一次集中的软件使用培训课程。

二、报名人资格要求

1.报名人必须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2.本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

三、需提交的材料

1、供应商相关资质材料（包括但不限于企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记、相关营业许可证、专业资格、资质证书、企业法人身份证、委托代理人身份证等复印件、法人授权委托书及其它相关资格证明文件）。

2、服务详细清单、报价单，并承诺报价包含产品（设备）对接医院现有信息系统所需的费用；

四、征集截止时间

2025年9月15日17时00分（北京时间）

五、响应文件格式及密封要求

1）报名资料均应加盖供应商公章（复印件材料需注明‘与原件一致’的字样）。

2）以上材料一并装入密封信封内。

3）本次调研通过现场送达报价文件方式进行，请做好密封与标记。并加盖供应商公章，封皮上写明项目名称、供应商全称、联系地址、供应商授权代表联系方式 。报价文件不符合密封要求的，采购人有权拒绝接收。

6.响应文件一旦提交，即不能再次进行修改，否则采购人有权拒绝接收。

六、注意事项

1、本次调研结果仅做为后续采购的参数和限价依据，我院不对参与报送的产品及方案作任何承诺。

2、各供应商必须按项目需求如实制作方案并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

3、项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

4、公告截至日期后递交的报名及报价资料无效。地址：福建省福安市鹤山路89号。

七、联系人和联系方式

联系人：黄女士

联系电话：安全生产科   0593-8981261

宁德市闽东医院

2025年9月4日